## Plan1
Região | Tipo Tag | Descrição | Quantidade | Num. Bits | Tamanho | End. Inic. | End. Final
%M | SC_AL | Reconhecimento de Alarme Lógico | 1243 | 1 | 1243 | %M10 | %M1252
%M | SC_AC | Reconhecimento de Alarme de Comando | 128 | 1 | 128 | %M1253 | %M1380
%M | SC_AD | Reconhecimento de Discrepância de Comando | 128 | 1 | 128 | %M1381 | %M1508
%M | SC_AI | Reconhecimento de Alarme de Interlock | 0 | 1 | 0
%M | SC_CL | Execução de Comando | 128 | 1 | 128 | %M1509 | %M1636
%M | SC_BI | Execução de ByPass de Interlock | 0 | 1 | 0
%MW | CS_AC | Alarme de Comando | 128 | 1 | 8 | %MW10000.0 | %MW10007.15
%MW | CS_AD | Discrepância de Comando | 128 | 1 | 8 | %MW10008.0 | %MW10015.15
%MW | CS_AI | Alarme de Interlock | 0 | 1 | 0
%MW | CS_AL | Alarme Lógico | 1243 | 1 | 77 | %MW10016.0 | %MW10093.10
%MW | PC_HL | Variável de Entrada, Hardwired, Lógica | 139 | 1 | 8 | %MW10093.11 | %MW10102.5
%MW | CP_HL | Variável de Saída, Hardwired, Lógica | 0 | 1 | 0
%MW | PC_SL | Variável de Entrada, Softwired, Lógica | 0 | 1 | 0
%MW | CP_SL | Variável de Saída, Softwired, Lógica | 0 | 1 | 0
%MW | VAR_BOOL | Variável Lógica Criada Diretamente | 3 | 1 | 0 | %MW10102.6 | %MW10102.8
%MW | CS_MS | Indicação de Exibição de Alarme | 0 | 1 | 0
%MW | CS_TP | Indicação de Tipo do Alarme | 4 | 1 | 0 | %MW10102.9 | %MW10102.12
%MW | CS_HC | Indicação de Habilitação de Comando | 128 | 1 | 8 | %MW10102.13 | %MW10110.12
%MW | CS_XN | Indicação de Comando em Execução | 128 | 1 | 8 | %MW10110.13 | %MW10118.12
%MW | CS_XO | Indicação de Comando Executado | 128 | 1 | 8 | %MW10118.13 | %MW10126.12
%MW | CS_AV | Indicação de Interlock Ativo | 0 | 1 | 0
%MW | CS_IK | Indicação do Estado de Interlock | 0 | 1 | 0
%MW | CS_IB | Indicação do Estado do ByPass de Interlock | 0 | 1 | 0
%MW | CS_BP | Indicação de Possibilidade de ByPass de Interlock | 0 | 1 | 0
%MW | CS_CI | Indicação de Cor de Interlock | 0 | 1 | 0
%MW | CS_HB | Indicação de Habilitação do ByPass de Interlock | 0 | 1 | 0
%MW | CS_CL | HandShake de Comando | 128 | 1 | 8 | %MW10126.13 | %MW10134.12
%MW | CS_HK | HandShake de Interlock | 0 | 1 | 0
%MW | PC_HA_al | Variável de Entrada, Hardwired, Analógica - Rápida | 0 | 32 | 0
%MW | CP_HA_al | Variável de Saída, Hardwired, Analógica - Rápida | 0 | 32 | 0
%MW | PC_SA_al | Variável de Entrada, Softwired, Analógica - Rápida | 0 | 32 | 0
%MW | CP_SA_al | Variável de Saída, Softwired, Analógica - Rápida | 0 | 32 | 0
%MW | VAR_REAL_al | Variável Analógica Criada Diretamente - Rápida | 0 | 32 | 0
%MW | PC_HA_md | Variável de Entrada, Hardwired, Analógica - Média | 6 | 32 | 12 | %MW10135 | %MW10145
%MW | CP_HA_md | Variável de Saída, Hardwired, Analógica - Média | 0 | 32 | 0
%MW | PC_SA_md | Variável de Entrada, Softwired, Analógica - Média | 0 | 32 | 0
%MW | CP_SA_md | Variável de Saída, Softwired, Analógica - Média | 0 | 32 | 0
%MW | VAR_REAL_md | Variável Analógica Criada Diretamente - Média | 0 | 32 | 0
%MW | PC_HA_bx | Variável de Entrada, Hardwired, Analógica - Lenta | 23 | 32 | 46 | %MW10147 | %MW10191
%MW | CP_HA_bx | Variável de Saída, Hardwired, Analógica - Lenta | 0 | 32 | 0
%MW | PC_SA_bx | Variável de Entrada, Softwired, Analógica - Lenta | 0 | 32 | 0
%MW | CP_SA_bx | Variável de Saída, Softwired, Analógica - Lenta | 0 | 32 | 0
%MW | VAR_REAL_bx | Variável Analógica Criada Diretamente - Lenta | 0 | 32 | 0
%MW | SC_TF | Variável de Tempo de Alarme de Comandos | 128 | 32 | 256 | %MW10193 | %MW10447
%MW | SC_TM | Variável de Tempo do Alarme Temporizado | 1243 | 32 | 2486 | %MW10449 | %MW12933
%MW | CS_VA | CAO_DE_GUARDA | 1 | 1 | 1 | %MW33000 | %MW33000